АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.05.2020 | № 152-1 |
| --- | --- |
| г. Лихославль |

Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов на территории Лихославльского муниципального района

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Лихославльского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Лихославльский район» Тверской области, администрация Лихославльского района постановляет:

1. Признать в целом прохождение осенне-зимнего периода 2019-2020 годов на территории Лихославльского муниципального района удовлетворительным (приложение 1).

2. Утвердить Положение об оценке готовности организаций, подведомственных администрации Лихославльского района, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (приложение 2).

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (в том числе имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы):

в срок до 11.05.2020 предоставить планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов;

устранить недостатки в системе отопления, выявленные в период прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов;

выполнить в полном объеме необходимые мероприятия по подготовке системы отопления к отопительному сезону 2020-2021 годов;

в срок до 01.08.2020 завершить работу по заключению договоров между теплоснабжающими организациями и организациями, управляющими многоквартирными домами, и имеющими на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

в срок до 31.08.2020 создать (пополнить) местные резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

в срок до 31.08.2020 разработать (уточнить) план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

принимать своевременные меры по недопущению фактов прекращения либо ограничения поставок коммунальных ресурсов населению и на объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

в целях энергосбережения организовать работу по информированию населения о необходимости экономии потребляемых энергетических ресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах;

обеспечить постоянный контроль за выполнением плана мероприятий администрации Лихославльского района по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.;

в срок до 31.08.2020 завершить подготовку организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

в срок до 04.09.2020 проинформировать отдел ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района о результатах оценки готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов с приложением актов проверки и паспортов готовности теплоснабжающих организаций.

4. Рекомендовать председателям ТСЖ, руководителям управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

согласовать с теплоснабжающими организациями графики предъявления тепловых сетей, систем централизованного отопления и горячего водоснабжения на предмет выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов в соответствии с действующими нормами;

в срок до 10.08.2020 заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных услуг;

обеспечить надлежащее техническое состояние внутридомовых систем газо-, водо-, тепло-, энергораспределения, наличие противопожарного инвентаря на обслуживаемых объектах;

обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов объектов инженерной инфраструктуры, домов жилищного фонда, обратив особое внимание на осуществление мероприятий по энергосбережению;

обеспечить заготовку противогололедных материалов, специального хозяйственного инвентаря и малогабаритной снегоуборочной техники для уборки внутридомовых территорий;

организовать и своевременно проводить очистку крыш подведомственных объектов от снега и наледи в период прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городского поселения поселок Калашниково и сельских поселений Лихославльского района:

подвести итоги прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов;

до начала отопительного сезона 2020-2021 годов принять меры к погашению задолженности по оплате за топливно-энергетические ресурсы в соответствии с утвержденными договорами, соглашениями и графиками;

продолжить в 2020-2021 годах реализацию мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и дальнейшей их постановке на учет и государственной регистрации прав собственности.

6. Отделу ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района осуществить контроль в части готовности МКД с непосредственным способом управления к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов и оформлению паспортов готовности в срок до 31.08.2020 года.

7. Отделу ЖКХ и жилищной политики Управления архитектуры, строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации Лихославльского района в срок до 14.09.2020 провести оценку готовности организаций, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Результаты оценки оформить соответствующими актами и паспортами.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Лихославльского района от 24.04.2019 № 145 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов на территории Лихославльского района».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лихославльского района Капытова С.Н.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Наша жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального района в сети Интернет.

| Глава Лихославльского района | Н.Н.Виноградова |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению администрации Лихославльского района от 07.05.2020 № 152-1 |
| --- | --- |

Итоги отопительного сезона 2019-2020 годов

Подготовка теплоснабжающих организаций, объектов социально-культурной сферы, управляющей компании, ТСЖ к началу нового отопительного периода 2019-2020 годов осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Лихославльского района от 24.04.2019 № 145 «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов на территории Лихославльского района», постановлением администрации Лихославльского района от 24.04.2019 №145-1 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО «Лихославльский район» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов».

# Техническая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов по всем показателям составила 100 %.

# Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 ноября 2019 проведена проверка готовности к отопительному периоду муниципального образования «Лихославльский район», в результате чего муниципальному образованию выдан Паспорт готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов.

# Начало отопительного периода прошло организовано, в сроки, установленные постановлением администрации Лихославльского района от 17.09.2019 № 287 «О начале отопительного сезона 2019-2020 годов на территории Лихославльского района». К 17 сентября 2019 года все теплоисточники на территории района приступили к подаче тепла на объекты соцкультбыта, жилого фонда в соответствии с графиком очередности включения тепла потребителям.

В целом по району отопительный период 2019-2020 годов проходил без срывов и крупных аварий, оборудование котельных работало удовлетворительно, отклонения технических параметров до опасных значений не допускалось. Возникали отдельные локальные аварийные ситуации на инженерных сетях теплоснабжения и водоснабжения в городе Лихославле, поселке Калашниково, которые были устранены в нормативные сроки. Возникновение порывов связано с большим износом инженерных сетей.

При подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов проведены следующие мероприятия:

1. Инженерные коммуникации:

плановые работы по ремонту систем теплоснабжения;

ккапитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Карла Маркса в г.Лихославле;

плановые работы по ремонту систем водоснабжения;

работы по установке водоочистного оборудования на артскважину в насосной станции пос. Льнозавод.

плановые работы по ремонту систем водоотведения.

2. Котельные:

введена в эксплуатацию котельная по ул. Вагжанова;

проведены планово-предупредительные ремонты:

котельной №2 (микрорайон пос.Лочкино);

котельной №7 (микрорайон пос.Льнозавод);

котельной ЦРБ (пер.Лихославльский);

котельной №3 филиала ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» Лихославльский район;

котельной №8 п.Калашниково;

котельной п.Приозерный;

котельной д.Вески;

котельной п.Крючково;

котельной п.Осиновая Гряда.

3. Бесхозяйных тепловых сетей на территории МО городское поселение город Лихославль не выявлено.

4. Теплоснабжающим организациям (МУП Лихославльского района «Кава», МУП «Вески», ООО «Газпром теплоэнерго Тверь», паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов выданы на основании актов проверки готовности.

5. Паспорта готовности жилищного фонда в управлении Управляющей компании ООО «ЖКХ-Сервис», ТСЖ выданы на основании актов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях (100%).

6. Муниципальным образованием «Лихославльский район» Тверской области получен паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов, выданный Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В течение отопительного сезона 2019-2020 годов теплоснабжающими и обслуживающими организациями помимо ликвидации локальных аварий проводились плановые работы по повышению надежности теплоснабжения, водоснабжения и текущему ремонту зданий, а также оборудованию котельных, ЦТП.

Согласно постановлению администрации Лихославльского района «О завершении отопительного сезона 2019-2020 годов», срок окончания отопительного периода 12 мая 2020 года.

|  | Приложение 2 к постановлению администрации Лихославльского района от 07.05.2020 № 152-1 |
| --- | --- |

# Положение об оценке готовности организаций, подведомственных администрации Лихославльского района, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

# 1. Настоящее Положение определяет порядок оценки готовности организаций, подведомственных администрации Лихославльского района, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки (далее - организации), к работе в осенне-зимний период.

2. Готовность организаций к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП) определяется с целью оценки возможности производства и передачи тепловой энергии потребителям в соответствии с графиками в условиях прохождения максимума потребления тепловой энергии при низких температурах наружного воздуха.

3. Проверке готовности к ОЗП подлежат организации, участвующие в энергоснабжении социальной сферы и населения. Проверка готовности организаций к ОЗП должна быть завершена до 14 сентября текущего года.

4. Готовность организации к работе в ОЗП оценивается комиссией.

5. При проверке готовности организаций к работе в ОЗП комиссией проверяется выполнение условий готовности организации требованиям настоящего Положения. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. В акте комиссия может сформулировать свои выводы о готовности организации к работе в ОЗП в одной из следующих форм:

организация имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных и дополнительных условий;

организация имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных условий и принятием согласованных решений по срокам устранения замечаний комиссии в части дополнительных условий. Данная формулировка означает, что паспорт готовности разрешается к выдаче по согласованному решению всех членов комиссии;

организация не имеет права на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с невыполнением основных и дополнительных условий. В этом случае в акте указываются невыполненные основные и дополнительные условия.

6. В случае неготовности или при принятии согласованного решения о готовности организации к работе в ОЗП (при наличии недостатков в части дополнительных условий) к акту прикладывается перечень недостатков.

Руководство проверяемой организации разрабатывает мероприятия с указанием конкретных сроков устранения недостатков и согласовывает их с комиссией по проверке организации к работе в ОЗП.

7. Паспорт готовности организации к работе в ОЗП выдается главой Лихославльского района, назначившим комиссию. Форма паспорта готовности организации к работе в осенне-зимний период приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

8. Если организация устранила указанные в приложении к акту недостатки до установленной в пункте 3 настоящего Положения даты выдачи паспорта готовности, то комиссия по результатам повторного рассмотрения оформляет новый акт о готовности организации к работе в ОЗП.

9. В случае выдачи паспорта готовности к работе в ОЗП на основании согласованного решения членов комиссии при наличии недостатков в части дополнительных условий глава Лихославльского района, выдавший паспорт, организует контроль за устранением недостатков в согласованные комиссией сроки.

10. Организация, не получившая паспорт готовности к работе в ОЗП до даты, установленной в пункте 3 настоящего Положения, продолжает подготовку к работе в ОЗП и устранение приложенных к акту проверки готовности к работе в осенне-зимний период недостатков. После уведомления комиссии об устранении недостатков осуществляется повторная проверка готовности организации к работе в ОЗП. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к работе в ОЗП, но без выдачи паспорта готовности в текущем ОЗП.

11. Основные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения комиссии о готовности организации к работе в ОЗП:

11.1. наличие организованного производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности;

11.2. укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом. Наличие и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Проведение противоаварийных тренировок, связанных с особенностями предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

11.3. обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

11.4. наличие на котельных нормативных эксплуатационных запасов топлива в объеме двухмесячной потребности на отопительный сезон;

11.5. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ОЗП, включающего проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП;

11.6. устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению ОЗП предыдущего года;

11.7. обеспечение готовности к выполнению в период максимальных нагрузок графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур зимнего периода;

11.8. положительная оценка результатов проведения объектовой противоаварийной тренировки по теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в ОЗП, проведенной в период работы комиссии;

11.9. отсутствие невыполненных в согласованные (установленные) сроки предписаний надзорных органов, существенно влияющих на надежность работы в ОЗП.

12. Дополнительные условия, выполнение которых необходимо для положительного решения комиссии о готовности организации к работе в ОЗП:

12.1. готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания;

12.2. выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

12.3. выполнение планов проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики;

12.4. отсутствие к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, влияющих на несение тепловой нагрузки, устанавливаемой графиками;

12.5. окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений;

12.6. наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

12.7. выполнение требований взрывопожаробезопасности теплоэнергетической системы;

12.8. обеспечение соответствия установленным требованиям схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд котельных и теплофикационных пунктов переключения;

12.9. готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. Наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ;

12.10. отсутствие невыполненных в согласованные (установленные) сроки предписаний внутренних инспекций и подразделений технического аудита;

12.11. выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц;

12.12. готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

12.13. соблюдение водно-химического режима работы котельных и тепловых сетей;

12.14. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

12.15. соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей присоединенным нагрузкам;

12.16. наличие утвержденных (согласованных) графиков ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

12.17. наличие утвержденных расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы;

12.18. наличие распорядительного документа, устанавливающего порядок ликвидации аварийных ситуаций.

13. Оформление паспорта готовности к работе в ОЗП организаций, на балансе которых находятся теплоэнергетические системы, производится в том случае, когда в акте проверки готовности организации к работе в зимних условиях сформулирован вывод «Организация имеет право на получение паспорта готовности к работе в зимних условиях».

14. При нарушении организацией в течение ОЗП основных или дополнительных условий выдачи паспорта готовности, при не устранении в согласованный комиссией срок недостатков, указанных в приложении к акту проверки готовности, выданный паспорт аннулируется по решению лица, назначившего комиссию по проверке готовности организации к работе в ОЗП.

Приложение 1

# к Положению об оценке готовности организаций, подведомственных администрации Лихославльского района, на балансе которых находятся тепловые энергоустановки, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г.г.

__________________________                                                «__» ____________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «__» ________ 20__ г., утвержденной_____________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего

проверку готовности к отопительному периоду)

с «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду, Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ г.г.

| Председатель комиссии | ________________________ подпись | ________________________ расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии | ________________________ подпись | ________________________ расшифровка подписи |
| Члены комиссии | ________________________ подпись | ________________________ расшифровка подписи |
|  | ________________________ подпись | ________________________ расшифровка подписи |
|  | ________________________ подпись | ________________________ расшифровка подписи |
|  | ________________________ подпись | ________________________ расшифровка подписи |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 20__ г. _______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение 2

# к Положению об оценке готовности организаций, подведомственных администрации Лихославльского района на балансе которых находятся тепловые энергоустановки, к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ г.г.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

___________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

# Footnotes

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.