АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.06.2022 | № 104-2 |
| --- | --- |
| г. Лихославль |

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Лихославльского муниципального округа Тверской области

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Лихославльского муниципального округа и создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, Администрация Лихославльского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить Порядок содержания, эксплуатации, учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Лихославльского муниципального округа (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Лихославльского муниципального округа А.А. Кузнецову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Наша жизнь и размещению на официальном сайте Лихославльского муниципального округа в сети Интернет.

| Глава Лихославльского муниципального округа | Н.Н. Виноградова |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Лихославльского муниципального округа от 10.06.2022 № 104-2 |
| --- | --- |

Правила учёта и проверки наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения на территории Лихославльского муниципального округа

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Лихославльского муниципального округа и обязательны для исполнения в любое время года организациями жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающим водопроводные сети на территории Лихославльского муниципального округа, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения и места для забора воды, используемые в целях пожаротушения (далее – источники противопожарного водоснабжения) независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. К источникам противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

1.3. Ответственность за состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут собственники такого источника, а также лицо, владеющее им на ином законном праве.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учётом всех источников наружного противопожарного водоснабжения;

систематическим контролем за состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения;

своевременной подготовкой источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд. В зимнее время площадки и подъезды к пожарным водоемам необходимо содержать очищенными от снежных заносов, производить расчистку дорог, подъездов и проездов в населенных пунктах для проезда пожарных автомобилей.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки источников противопожарного водоснабжения

3.1. Организации, осуществляющие эксплуатацию централизованных водопроводных сетей, Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе Администрации Лихославльского муниципального и абоненты, имеющие источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. Управление развитием территорий Лихославльского муниципального округа обязано обеспечивать ведение строгого учета источников противопожарного водоснабжения, расположенных на закрепленной территории, принимать участие в плановых совместных проверках с подразделениями Государственной противопожарной службы, осуществлять мониторинг состояния источников, а также своевременно доводить имеющуюся  информацию до Отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Лихославльского муниципального округа.

3.3. С целью учета всех источников противопожарного водоснабжения Администрация Лихославльского муниципального округа в лице Отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Лихославльского муниципального округа и абоненты, совместно с Государственной противопожарной службой, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения.

3.4. Проверка источников противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.5. При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

степень заполнения водой и возможность его заполнения;

герметичность задвижек (при наличии).

состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

3.6. При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

степень заполнения водой и возможность его пополнения;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников наружного водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.